# ЛЕСТНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

# PUBLIC

Целевая группа: для МГН

Назначение: для передвижения МГН

Обоснования применения: СП 59.13330.2012, ГОСТ 55555-2013

Применение: преодоление лестничных маршей инвалидами в кресле-коляске с помощью сопровождающего

Техническое описание:

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМ

грузонесущая платформа со встроенными пандусами

механическая и электрическая блокировка включения при незакрепленной стойке управления

используется на всех типах лестниц(кроме винтовых)

удобная транспортировка

грузоподъемность 200 кг

Цвет: серый

Размер: 757 x 1258 х 1290мм, площадь для разворота 1600х2000мм

Вес: 115 кг

Материал изготовления: алюминий

Производитель:  Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт: www.TIFLOCENTRE.ru