ПОРУЧЕНЬ серия «АНТИБАК» НАСТЕННЫЙ ОТКИДНОЙ  АРТ. 81003

Целевая группа: слепые, колясочники, опорники.

Обоснования применения: СП 136.13330.2012,  ГОСТ Р 51261-2017.

Предназначен для обеспечения опоры для инвалида опорника. Для незрячего человека предназначен в качестве направляющего ориентира.

Тип:  штатное устройство для реабилитации.

Применение:  помещение.

Назначение:  для обеспечения доступности помещения

Материал изготовления:  труба D35 сталь, нейлоновое покрытие

Размер: длина 600мм, D=35мм.

Цвет: желтый.

Монтаж: анкера или саморезы.

Производитель:  Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт:  www.TIFLOCENTRE.ru